## Sheet1
（第2号様式）
添付図面・明記すべき事項 チェックシート
１／２
図番号 |  |  | 明示すべき事項 | 備 考
添付図面 | 法 | 令 | チェック（申請者）
No. | 全般 |  | □ 方位 | □
付 近 | 全般 |  | □ 道路、目標となる地物、団地内区画 | □
見取図 | 全般 |  | □ 申請敷地 | □
No. |  |  | □ 方位 | □
国 土 |  |  | □ 申請敷地 | □
基本図
No. | 全般 |  | □ 方位、縮尺 | □
配置図 | 56 |  | □ 真北方向、測定根拠、 北側斜線適用 | □
| 全般 |  | □ 敷地境界線、敷地内建築物位置、寸法 | □
| 全般 |  | □ 塀、門、その他工作物 位置、寸法 | □
| 19 |  | □ 土地の高低、敷地境界部・道路境界部高低差 | □
| 19 |  | □ 擁壁の位置、その他安全上の措置 | □
| 19 |  | □ 浄化槽位置、下水排出経路 （浄化槽～放流先 ） | □
| 43 |  | □ 道路種別，幅員、接道長さ（有効長さ） | □
|  |  | 道路名，許可番号、道路調査番号、併記 | □
|  |  | 43条2項許可の場合、関係図書添付 | □
| 28 |  | □ 敷地に接する公園・広場・水面の位置、幅員 | □
| 28 | 20 | □ 採光関係比率を算定する水平距離 | □
| 56 |  | □ 現状道路境界線、道路後退線、道路中心線 | □
| 56 |  | □ 建築物各部分高さ | □
|  |  | 棟高、軒高、パラペット、屋根の流方向、軒の出 | □
| 56 |  | □ 地盤面高，道路路面中心高、建築物高 | □
| 56 | ２項 | □ 法５６条緩和２項緩和後退線 ,後退寸法 | □
| 56 | 132 | □ 法５６条緩和、２以上道路範囲線、範囲距離 | □
| 28 |  | □ 用途地域境界線(行政機関で境界線記入） | □
□
□
□
No. | 全般 |  | □ 敷地面積 各部分寸法、算定式 | □
求積表 |  |  | □ 建築面積 各部分寸法、算定式 | □
|  |  | □ 各階床面積 各部分寸法、算定式 | □
(一財） 和歌山県建築住宅防災センター
２／２
図番号 |  |  | 明示すべき事項 | 備 考
添付図面 | 法 | 令 | チェック（申請者）
No. | 全般 |  | □ 縮尺、方位、 | □
各階 |  |  | 各階通芯、番号、（ １・２階位置関係 ） | □
平面図 | 全般 |  | □ 間取り、寸法、各室の用途 | □
| 全般 |  | □ 通し柱、開口部位置、隅柱補強 | □
| 20 | 46 | □ 壁及び筋違の位置、種類（ 壁倍率 ） | □
|  | 47 | □ 柱金物位置、種類 | □
| 23 |  | □ 延焼おそれある部分の外壁の位置 | □
| 28 | 20 | □ 採光開口部位置、開口寸法、内法高 | □
| 28 | 20-3 | □ 火使用する部屋の換気設備位置、 | □
|  | 20-3 | □ 火使用する部屋の有効換気量、発熱量 | □
| 35-2 | 128-4 | □ 火使用する部屋の内装表、車庫内装表 | □
| 28-2 | 20-5～ | □ 化学物質対策 給排気機器・給排気口位置 | □
| 36 | 23～ | □ 階段の位置、構造、手摺り | □
|  | 28 | □ 便所 直接外気に接する窓 （ 採光・換気用窓 ） | □
| 61 | 136-2 | □ 開口部防火設備、軒裏の構造 | □
|  |  | □ 消防法による住宅用火災警報機 | □
No. | 28 | 20 | □ 各室のＡ・Ｌ・Ｖ、算定式 | □
採光換気 | 35 |  | □ ２００㎡超住宅・併用住宅の Ｓ、算定式 | □
No. | 20 | 46 | □ 壁量算定表、柱金物図、壁倍率認定写し、耐力壁仕様 | □
壁量算定
No. | 28-2 | 20-5～ | □ シックハウス関連 使用建材の種類 | □
建材表
No. | 28-2 | 20-7 | □ シックハウス関連 | □
換気量 |  |  | 気積、必要有効換気量、有効換気量、換気回数 | □
算定表
No. | 全般 |  | □ 縮尺 | □
立面図 | 全般 |  | □ 開口部位置 | □
(四面） | 全般 |  | □ 各部高さ （ 棟､軒、各階、その他必要箇所 ） | □
| 全般 |  | □ 軒・ひさしの出寸法、屋根勾配 | □
| 23 |  | □ 延焼おそれある部分 外壁構造、軒裏構造 | □
|  |  | 防火構造、準防火性能、認定・告示番号 | □
| 61 |  | 開口部等の防火設備、軒裏構造 | □
| 22 |  | □ 屋根葺材、ベランダ床仕上げ材 認定番号 | □
| 28 | 20 | □ 採光関係比率を算定する垂直距離 | □
|  | 22 | □ 床下換気口 | □
| 35 | 126-6 | □ 非常用進入口に代わる窓、構造、通路 （ ３階以上 ） | □
| 56 |  | □ 道路斜線、北側斜線 | □
|  |  | 建築物各部高さ、高さ限度、寸法、根拠算定式 | □
(一財） 和歌山県建築住宅防災センター 2020.6
(赤色で記入)